# La directive <<produits de construction>> et  le marquage CE des produits

# Le marquage Ce qu’est-ce exactement ?

Vous le connaissez déjà pour les équipements électroménagers, les ordinateurs, les jouets...

- Le sigle CE<<Communauté européenne>> est apposée par le fabricant

- Il atteste la conformité du produit aux exigences essentielles des directives européennes

- Il sera obligatoire, à terme, pour tous les produits

# Les grandes lignes de la directive produits de construction<<DPC>>

- L’objectif est d’assurer tout à la fois la libre circulation des produits de construction par la suppression des barrières ou entraves techniques

Et

- La sécurité des utilisateurs par le respect de 6 exigences essentielles définies par l ‘Union Européenne

- Document fondateur :la directive européenne 89/106/CEE trasposèe en France par le décret 92-647 du 8 juillet 1992, modifié

Les 6 exigences de la DPC(1)

1.	Résistance mécanique et stabilité

2.	Sécurité en cas d’incendie

3.	Hygiène, santé, environnement

4.	Sécurité d’utilisation

5.	Protection contre le bruit

6.	Economie d’énergie et isolation thermique

# L’exigence essentielle pour la sécurité incendie

- Stabilité des éléments porteurs présumès pendant une durée déterminée

- Apparition et propagation de feu limitées

- Extension du feu à des ouvrages voisin limitès

- Occupants doivent pouvoir quitter l’ouvrage indemnes ou être secourus

- Sécurité des équipes de secours

# Les normes et les agréments techniques

- La DPC renvoie à des textes d’application techniques conditionnant la mise sur le marché des produits :ce sont les normes harmonisées et les agréments techniques européens

- La normalisation représente un long et important travail collectif qui permet globalement d’améliorer la fiabilité des produits, leur qualité et donc la prévention des risques liés à leur utilisation

- Au fur et à mesure de  leur sortie, le marquage CE devient obligatoire

# Qu’est-ce-qu’une norme

- Spécification technique

- Approuvée par un organisme reconnu à activité normative

- Pour application répétée ou continue

- Dont l’observation n’est pas obligatoire

# Les organismes notifiés

- Habilités par un Etat membre

- Déclarés à la Commission (numéro)

- Liste publiée au joce

- Peuvent intervenir sur tout le territoire de la CE

- Champ d’intervention correspond à un couple famille de produits- niveau d’attestation de conformité

- Organismes certificateurs de produits, organismes d’inspection, laboratoires d’essais

# Dans le domaine de la sécurité incendie

- AFNOR Certification

- CNPP-Centre national de prévention et de protection

- CSTB-Centre scientifique et technique du bâtiment

- CSTB-Centre technique industriel de la construction métallique

- CTBA-Centre technique du dois et de l’ameublement

- LNE-Laboratoire national d’essais

- SNPE-Société nationale des poudres et explosifs

# Les arrêtés de marquage CE

- Arrêtes interministériels(construction et industrie) Indiquant  les produits concernes au fur et à mesure de la sortie des spécifications techniques de référence pour le marquage CE.

- Chaque arrêté est complété par un avis technique

# Le contenu d’un arrêté

- Normes harmonisées ou spécifications techniques applicables au produit ou à la famille de produits

- Date d’entrée en vigueur du marquage CE

- Date limite de mise sur le marché des produits non marquès CE

- Date limite de commercialisation des produis non marqués CE

# Le contenu de l’avis

- Procédure d’attestation de conformité

- Organisme(s) notifié(s) par la France

- L’avis peut se modifier facilement, notamment pour ajouter un nouvel notifié

# Arrêtés dans le domaine des équipements de sécurité incendie

- Arrêté du 19 novembre 2001 concernant les systèmes fixes de lutte contre l’incendie (extincteurs).

- Arrêté du 23 mai 2003 concernant les systèmes de détection et d’alarme incendie.

- En préparation un arrêté concernant certains systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur

# Quel est l’intérêt principal du marquage Ce ?

- Des possibilités de choix étendus parmi des produits plus nombreux avec l’assurance d’une fiabilité minimale de la sécurité des produis marqués CE

- Un marché unique  de 375 millions d’habitants et en conséquence : des opportunités de développement pour les producteurs, des économies d’échelle, un nivellement des coûts pour le consommateur

# Où en sommes-nous ?

Le marquage Ce, condition nécessaire mais pas suffisante, n’est tout :

- D’abord, il n’a pas été conçu pour réponde à des objectifs qualitatifs, mais pour interdire la présence sur le marché de produits qui ne respecteraient pas certaines conditions minimales de sécurité et dont l’incorporation dans les ouvrages  remettraient en cause 6 exigences essentielles.

- Ensuite, il ne suffit pas d’avoir des produits surs, il faut aussi une bonne mise en oeuvre et une bonne conception, c’est à dire un choix correct de produits aptes à l’usage.